Załącznik Nr 2 Parametry techniczne

Pakiet Nr II Wózki reanimacyjne

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

- Pełna nazwa: Wózki reanimacyjne – 2 szt.

- Producent:

- Nazwa i typ:

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek fabrycznie nowy, niepowystawowy - rok produkcji min. 2025 | Tak, podać |  |
|  | Szafka z 5-szufladami (wysokość frontów: 2x97mm, 1x156mm, 2x175mm) (+/- 5 mm) | Tak, podać |  |
|  | 1x stelaż nadstawki 1x nadstawka jednorzędowa na 4, 5 lub 6 poj. 1x odcinek szyny na nadstawce 2x odcinek szyny z zabezpieczonymi narożnikami, do zawieszenia wyposażenia dodatkowego | Tak |  |
|  | - blat stalowy lakierowany proszkowo na RAL9003 ( biały), z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm (+/- 5 mm) w kolorze frontów | Tak, podać |  |
|  | - szafka stalowa lakierowana proszkowo na RAL9003 ( biały), front lakierowany na kolor wg palety RAL, prowadnice szuflady z samodociągiem, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, wyposażona w uchwyt do prowadzenia | Tak, podać |  |
|  | - podstawa stalowa lakierowana proszkowo na RAL9003 (biały), z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm (+/- 5 mm), w tym dwa z blokadą | Tak, podać |  |
|  | Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm (szer. x gł. x wys.) (+/- 5 mm) | Tak, podać |  |
|  | Wymiary szafki: 600x500x805 mm (szer. x gł. x wys.) (+/- 5 mm) | Tak, podać |  |
|  | Wymiary powierzchni użytkowej szuflad: (przy wysokości frontów 2x97mm): 525x440x82 mm (szer. x gł. x wys.) (+/- 5 mm) (przy wysokości frontu 1x156mm): 525x440x141 mm (szer. x gł. x wys.) (+/- 5 mm) (przy wysokości frontów 2x175mm): 525x440x150 mm (szer. x gł. x wys.) (+/- 5 mm) | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja producenta min. 24 miesiące | Podać oferowany okres gwarancji |  |
|  | Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży | Tak |  |
|  | Sprzęt kompletny do użytku | Tak |  |
|  | Wpis do wyrobów medycznych oraz CE | Tak |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   	                                ____________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób)

upoważnionej (nych) do reprezentowania Wykonawcy