Załącznik Nr 2 Parametry techniczne

Pakiet Nr III Wózki do leków

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

- Pełna nazwa: Wózki do leków – 4 szt.

- Producent:

- Nazwa i typ:

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, niepowystawowy - rok produkcji min. 2025 | Tak, podać |  |
| Wózek: |  |  |  |
|  | 2x blat (4 tace) z przegródkami | Tak |  |
|  | 2x uchylne miski każda o średnicy min. 220 mm (+/- 5 mm) poj. 2,5l | Tak, podać |  |
| Wykonanie: |  |  |  |
|  | Stelaż aluminiowo- stalowy lakierowany proszkowo na biało, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75mm (+/- 5 mm), w tym dwa z blokadą | Tak |  |
|  | Blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, w formie 2 wyjmowanych tac | Tak |  |
|  | Przegródki do leków z tworzywa sztucznego | Tak |  |
|  | Miski uchylne ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Wymiary całkowite: 680x430x890 mm (szer. x gł. x wys.) (+/- 5 mm) | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja producenta min. 24 miesiące | Podać oferowany okres gwarancji |  |
|  | Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży | Tak |  |
|  | Sprzęt kompletny do użytku | Tak |  |
|  | Wpis do wyrobów medycznych oraz CE | Tak |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   	                                     ____________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób)

upoważnionej (nych) do reprezentowania Wykonawcy