Załącznik Nr 2 Parametry techniczne

Pakiet Nr IV Wózki inwalidzkie transportowe

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

- Pełna nazwa: Wózki inwalidzkie transportowe – 5 szt.

- Producent:

- Nazwa i typ:

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, niepowystawowy - rok produkcji min. 2025 | Tak, podać |  |
|  | Stalowy, wzmocniony wózek inwalidzki przeznaczony dla osób niepełnosprawnych o podwyższonej masie ciała | Tak |  |
|  | Rama stalowa | Tak |  |
|  | Składany na podwójnym krzyżaku | Tak |  |
|  | Funkcja regulacji środka ciężkości na przednich kołach | Tak |  |
|  | Ciągi stalowe | Tak |  |
|  | Podnóżki uchylne ze skokową regulacją długości | Tak |  |
|  | Hamulec postojowy | Tak |  |
|  | Podłokietniki krótkie z funkcją demontażu | Tak |  |
|  | Rodzaj kół tylnych: pełne o średnicy 24" (+/- 1") | Tak, podać |  |
|  | Rodzaj kół przednich gumowe o średnicy 8" (+/- 1") | Tak, podać |  |
|  | Kolor ramy: srebrno-czarny | Tak |  |
|  | Kolor tapicerki: czarny | Tak |  |
|  | Waga wózka: 24 kg (+/- 1 kg) | Tak, podać |  |
|  | Konstrukcja wózka została wykonana ze stali malowanej proszkowo | Tak |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika 225 kg | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja producenta min. 24 miesiące | Podać oferowany okres gwarancji |  |
|  | Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży | Tak |  |
|  | Sprzęt kompletny do użytku | Tak |  |
|  | Wpis do wyrobów medycznych oraz CE | Tak |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   	                                   ____________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób)

upoważnionej (nych) do reprezentowania Wykonawcy